## Sheet1
序号 | 设备类别 | 检验室 | 脐血制备室 | 样本收储室 | 质保室 | 信息部 | 临床开发部 | 研发部 | 综合部 | 多能细胞开发与制备室 | 采集部 | 总数 | 校准参数说明
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 流式细胞仪 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 5
2 | 移液器/移液枪 | 61 | / | / | 8 | / | 5 | 27 | / | 19 | / | 120
3 | 冰箱/冰柜/低温操作台/深低温冰箱 | 20 | 8 | 5 | 3 | / | / | 8 | 16 | 10 | / | 70
4 | 层流罩 | 4 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14
5 | 水浴锅 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 4
6 | 电子天平/电子秤 | 1 | 6 | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | / | / | 14
7 | 二氧化碳培养箱 | 8 | / | / | / | / | / | 4 | / | 17 | / | 29 | 温度、二氧化碳浓度
8 | 离心机 | 10 | 10 | / | / | / | / | 1 | / | 5 | / | 26
9 | 酶标仪洗板机 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2
10 | 酶标仪 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2
11 | 血培仪 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7
12 | 血液分析仪 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 11
13 | 生物安全柜 | 7 | / | / | 3 | / | / | / | / | 12 | / | 22
14 | 温湿度计 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | / | 2 | 7 | 13 | / | 64
15 | 压力表 | 2 | / | 25 | / | / | / | / | 4 | / | / | 31
16 | 血型分析仪 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1
17 | 压差表 | / | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | 27
18 | 红外测温仪 | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9
19 | 计时器 | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 9
20 | 温度计 | / | 4 | / | 9 | / | 19 | / | 8 | / | 50 | 90
21 | 超净工作台 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 5
22 | 十通道注射泵 | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9
23 | 量杯 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 4
24 | 液氮罐/液氮箱 | / | / | 250 | / | / | / | / | / | 7 | / | 257 | -196℃
25 | 气体检测报警器 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2
26 | 冷库 | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4
27 | 塑料直尺 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1
28 | 氧气浓度监测系统 | / | / | 24 | / | / | / | / | / | / | / | 24
29 | 安全阀 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 20
30 | 程控降温仪 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10
31 | pH计 | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | 2
32 | 电导率仪 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
33 | 培养箱 | / | / | / | 3 | / | / | 1 | / | 2 | / | 6
34 | 二氧化碳浓度检测仪 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
35 | 风速仪 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
36 | 浮游菌采样器 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
37 | 转速表 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
38 | 尘埃粒子计数器 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2
39 | 酒精计 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
40 | 试管恒温仪 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
41 | 噪声计 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
42 | 无线温度记录仪 | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | 20
43 | 照度计 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1
44 | 二氧化碳浓度报警器 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 12 | / | 13
45 | 热电阻（-196℃） | / | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | 16
46 | 低温温度监控仪 | / | / | / | / | / | 38 | / | / | / | / | 38
47 | 细胞运输箱温度监控仪 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 5
48 | 自动细胞计数仪Countar | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1
49 | 脉动真空灭菌器 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1
[12 empty] | 1006 | 设备总数