## Sheet1
序号 | 仪器设备名称 | 数量
1 | 液氮罐 | 395
2 | RS485数据记录仪 | 24
3 | 安全阀 | 30
4 | 磅秤 | 1
5 | 贝克曼离心机 | 1
6 | 壁挂式气体检测报警器 | 2
7 | 冰箱/冰柜 | 77
8 | 冰箱冰柜温度探头 | 6
9 | 层流罩 | 2
10 | 层析冷柜 | 1
11 | 超低温冰箱 | 5
12 | 超净工作台 | 12
13 | 超声清洗仪 | 1
14 | 超速离心机 | 1
15 | 程控降温仪 | 14
16 | 纯水仪 | 1
17 | 低速大容量离心机 | 2
18 | 低温冰柜 | 2
19 | 低温操作台 | 5
20 | 低温转运车 | 1
21 | 电动单道加样枪 | 2
22 | 电动移液器 | 21
23 | 电热恒温水浴锅 | 4
24 | 电热恒温箱 | 1
25 | 电泳仪 | 3
26 | 电子天平 | 10
27 | 定时器 | 15
28 | 冻干机 | 1
29 | 多协云温度计 | 70
30 | 二氧化碳浓度报警器 | 12
31 | 二氧化碳培养箱 | 33
32 | 干燥箱 | 3
33 | 低温温度计 | 42
34 | 红外测温仪 | 16
35 | 计时器 | 9
36 | 精密天平 | 1
37 | 空气消毒机 | 6
38 | 冷冻离心机 | 2
39 | 冷库 | 7
40 | 离心机 | 29
41 | 立式灭菌器 | 1
42 | 量杯 | 2
43 | 量筒 | 4
44 | 流式细胞仪 | 6
45 | 脉动真空灭菌器 | 2
46 | 酶标洗板机 | 1
47 | 酶标仪 | 5
48 | 霉菌培养箱 | 5
49 | 瓶式连续加样器 | 11
50 | 气体检测仪 | 6
51 | 全自动PCR分析仪 | 1
52 | 容量瓶 | 4
53 | 三气培养箱 | 5
54 | 生物安全柜 | 29
55 | 十二道移液器 | 3
56 | 十通道注射泵 | 8
57 | 实验室PH计 | 2
58 | 水温计 | 22
59 | 水浴锅 | 5
60 | 梯度PCR仪 | 1
61 | 托盘天平 | 2
62 | 温度计 | 2
63 | 温度记录仪 | 15
64 | 温湿度表/探头 | 118
65 | 卧式恒温摇床 | 1
66 | 五分类血液分析仪 | 11
67 | 洗板机 | 4
68 | 细胞箱温度计 | 11
69 | 显微镜 | 6
70 | 血型卡离心机 | 2
71 | 压差表 | 28
72 | 压力表 | 39
73 | 氧气浓度检测系统（探头） | 34
74 | 液氮箱 | 1
75 | 移动式层流罩 | 8
76 | 移液器 | 119
77 | 自动细胞计数仪countar | 2